## Sheet1
content | options | answer
土壤电阻率较高地区，如岩石、瓦砾、沙土等，应采取增加接地体（ ）等措施改善接地电阻。 | ['根数', '长度', '截面积', '埋地深度'] | ABCD
接地装置的接地电阻是指( )的总和。 | ['接地线电阻', '接地体电阻', '接地体与土壤之间的过渡电阻', '土壤流散电阻'] | ABCD
在部分土壤电阻率高的地带，可通过以下哪些措施来降低接地装置接地电阻( )。 | ['延伸水平接地体，扩大接地网面积。', '在接地坑内填充长效化学降阻剂。', '使用食盐。', '将接地体延伸到潮湿低洼处'] | ABD
接地电阻测试仪是专门用于测量电气接地装置和避雷接地装置的接地电阻大小的仪器，又称接地摇表。 | ['正确', '错误'] | A
接地装置流过工频电流时的电阻值称为工频接地电阻。 | ['正确', '错误'] | A
对有效接地系统的电力设备的接地,在高土壤电阻率地区，接地电阻如按规定值要求，在技术经济上极不合理时，允许有较大的数值。但必须采取措施以保证发生接地短路时，在该接地网上的3～10kV阀式避雷器不动作。 | ['正确', '错误'] | A
垂直接地体所用的材料不应有严重锈蚀。如遇有弯曲不平的材料，不必矫直后方可使用。 | ['正确', '错误'] | B