## 设备U位
机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 |  | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 |  |  | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号
R01 | 1 | 高频开关电源/南京灵达PRS3000/PRS3000 48V500A | 1 |  | R02 | 1 | 直流配电屏/深圳泰昂能源 | 2 | R03 | 1 | 直流配电屏/深圳泰昂能源 | 2 | R04 | 1 | 高频开关电源/南京灵达PRS3000/PRS3000 48V500A | 1 | R05 | 1 |  | 无模型 | R06 | 1 |  | 无模型 | R07 | 1 |  | 无模型 |  |  | R08 | 1 | 直流分配单元/SAZU/-48V PDU | 3
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
| 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3
| 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4
| 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | 直流分配单元/SAZU/-48V PDU | 3
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | [5 empty] | 7
| 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 8
| 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | [5 empty] | 9
| 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | 数据网路由器(外）/华为 NE20 | 4
| 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 11
| 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [5 empty] | 12
| 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 | [5 empty] | 13
| 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | [5 empty] | 14
| 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 15
| 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | [5 empty] | 16
| 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 | [5 empty] | 17
| 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 | [5 empty] | 18 | 数据网路由器(内）/华为 NE20 | 4
| 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 | [5 empty] | 19
| 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20
| 21 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 | [5 empty] | 21
| 22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 | [5 empty] | 22
| 23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 | [5 empty] | 23
| 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 | [5 empty] | 24
| 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 | [5 empty] | 25
| 26 |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 | [5 empty] | 26 | 网络交换机/华为/S5720 | 5
| 27 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 | [5 empty] | 27
| 28 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 | [5 empty] | 28 | 光纤配线单元/普天/48芯 | 6
| 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 | [5 empty] | 29
| 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30
| 31 |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 | [5 empty] | 31 | 盘纤盒 普天 盘纤单元 | 7
| 32 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 | [5 empty] | 32
| 33 |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 | [5 empty] | 33
| 34 |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 | [5 empty] | 34
| 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 | [5 empty] | 35 | 网络配线单元 华为 Cat.5e | 8
| 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 | [5 empty] | 36
| 37 |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 | [5 empty] | 37 | 网络配线单元 华为 Cat.5e | 8
| 38 |  |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 | [5 empty] | 38
| 39 |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 39 |  |  |  | 39 |  |  |  | 39 |  |  |  | 39 |  |  |  | 39 | [5 empty] | 39 | 网络配线单元 华为 Cat.5e | 8
| 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 | [5 empty] | 40
| 41 |  |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 | [5 empty] | 41 | 内外交换机 华为 5700 | 9
| 42 |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 | [5 empty] | 42
机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 |  | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 |  |  | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号
R16 | 1 | 直流分配单元/诺基亚/-48V PDU | 17 | 背后还有一个 | R15 | 1 | 数字配线单元/普天/16 | 16 | R14 | 1 | 双母线直流分配屏/南京灵达/DPZT300(48V/300A*2) | 15 | R13 | 1 | 双母线交流配电屏/南京灵达/JPZT100(380V/100A) | 14 | R12 | 1 | 音频配线单元/普天/8*100回 | 13 | R11 | 1 |  | 无模型 | R10 | 1 |  | 无模型 |  |  | R09 | 1 | 直流分配单元/广哈/-48V PDU | 10
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
| 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3
| 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4
| 5 |  |  |  |  | 5 | 数字配线单元/普天/16 | 16 |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | 直流分配单元/广哈/-48V PDU | 10
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | [5 empty] | 7
| 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 8
| 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | [5 empty] | 9 | 直流电源复接器/广哈/广哈 | 11
| 10 | 光传输SDH/诺基亚/TSS320H | 18 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 11
| 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [5 empty] | 12 | 调度交换机/广哈/CCS512 | 12
| 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 | [5 empty] | 13
| 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | [5 empty] | 14
| 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 15
| 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | [5 empty] | 16
| 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 | [5 empty] | 17
| 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 | [5 empty] | 18
| 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 | [5 empty] | 19
| 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20
| 21 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 | [5 empty] | 21
| 22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 | [5 empty] | 22 | 调度交换机/广哈/CCS512 | 12
| 23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 | [5 empty] | 23
| 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 | [5 empty] | 24
| 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 | [5 empty] | 25
| 26 |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 | [5 empty] | 26
| 27 | 光传输SDH/诺基亚/1662SMC | 19 |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 | [5 empty] | 27
| 28 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 | [5 empty] | 28
| 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 | [5 empty] | 29
| 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30
| 31 |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 | [5 empty] | 31
| 32 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 | [5 empty] | 32 | 视频监控/AI服务器/unv | 86
| 33 |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 | [5 empty] | 33 | H3C SI850V2-28P-EI | 87
| 34 |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 | [5 empty] | 34
| 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 | [5 empty] | 35 | 硬盘录像机/海康 | 88
| 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 | [5 empty] | 36
| 37 |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 | [5 empty] | 37
| 38 |  |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 | [5 empty] | 38 | H3C SI850V2-28P-EI | 87
| 39 |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 39 |  |  |  | 39 |  |  |  | 39 |  |  |  | 39 |  |  |  | 39 | [5 empty] | 39
| 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 | [5 empty] | 40
| 41 | 盘纤盒/普天/盘纤单元 | 7 |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 | [5 empty] | 41
| 42 |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 | [5 empty] | 42
机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 |  | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 |  |  | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号
R24 | 1 | 直流分配单元/ 光迅/ -48V PDU | 28 |  | R23 | 1 | 直流分配单元 /中兴/ -48V PDU | 22 | R22 | 1 | 直流分配单元/ 光迅/ -48V PDU | 22 | R21 | 1 | 直流分配单元/ 无锡中兴/ -48V PDU | 22 | R20 | 1 | 直流分配单元/ 中兴/ -48V PDU | 22 | R19 | 1 | 直流分配单元 /中兴/ -48V PDU | 22 | R18 | 1 |  |  |  |  | R17 | 1
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
| 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3
| 4 | 直流分配单元 /光迅/ -48V PDU | 28 |  |  | 4 | 直流分配单元 /中兴/ -48V PDU | 22 |  | 4 | 直流分配单元/ 光迅/ -48V PDU | 22 |  | 4 | 直流分配单元 /无锡中兴/ -48V PDU | 22 |  | 4 | 直流分配单元/ 中兴/ -48V PDU | 22 |  | 4 | 直流分配单元 /中兴/ -48V PDU | 22 |  | 4 |  |  |  | 91 |  | 4
| 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | ODU/普天/60芯 | 92 |  |  |  | 6
| 7 |  |  |  |  | 7 | 光传输SDH /中兴/ S385 | 23 |  | 7 | 光传输SDH/ 中兴/ S385 | 23 |  | 7 |  |  |  | 7 | 光传输SDH /中兴/ S385 | 23 |  | 7 | 光传输SDH /中兴/ S385 | 23 |  | 7 | [5 empty] | 7
| 8 | 纠错装置 /光迅/ UFEC16 | 29 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 外置光放设备 /无锡中兴/ OBA17 | 25 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 8
| 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | [5 empty] | 9
| 10 | 外置光放设备 /光迅/ BA17 | 25 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 外置光放设备 /无锡中兴/ OPA38 | 26 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | ODU/普天/24芯 | 91 |  |  |  | 10
| 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 11
| 12 | 外置光放设备 /光迅/ PA25 | 31 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 | 外置光放设备 /无锡中兴 /OBA17 | 25 |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [5 empty] | 12
| 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 | [5 empty] | 13
| 14 | 色散补偿单元 /光迅/ DCM40 | 32 |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 外置光放设备 /无锡中兴/ OPA38 | 26 |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | ODU/普天/72芯 | 93 |  |  |  | 14
| 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 15 | ODU/普天/60芯 | 92
| 16 | 纠错装置 /光迅 /UFEC16 | 29 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | 网管集线器 /无锡中兴/ WZL*8 | 27 |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | [5 empty] | 16
| 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 | [5 empty] | 17
| 18 | 外置光放设备 /光迅/ BA17 | 25 |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 | 路由器 /无锡中兴/ ZXR10.3800 | 24 |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 | ODU/普天/72芯 | 93 |  |  |  | 18
| 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 | [5 empty] | 19 | ODU/普天/48芯 | 20
| 20 | 外置光放设备 /光迅/ PA25 | 31 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20
| 21 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 | [5 empty] | 21
| 22 | 色散补偿单元 /光迅 /DCM40 | 32 |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 | ODU/普天/48芯 | 20 |  |  |  | 22 | ODU/普天/48芯 | 20
| 23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 | [5 empty] | 23
| 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 | [5 empty] | 24
| 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 | ODU/普天/48芯 | 20 |  |  |  | 25 | ODU/普天/48芯 | 20
| 26 |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 | [5 empty] | 26
| 27 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 | [5 empty] | 27
| 28 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 | 盘纤盒/普天/盘纤单元 | 21 |  |  |  | 28 | 盘纤盒/普天/盘纤单元 | 21
| 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 | [5 empty] | 29
| 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30
| 31 |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 | 路由器/ 中兴/ ZXR10.3800 | 24 |  | 31 |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 | 路由器 /中兴/ ZXR10.3800 | 24 |  | 31 | ODU/普天/48芯 | 20 |  |  |  | 31 | ODU/普天/48芯 | 20
| 32 | 网管集线器 /光迅/ NMS | 33 |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 | [5 empty] | 32
| 33 |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 | [5 empty] | 33
| 34 | 路由器/光迅 /ZXR10.3800 | 34 |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 | ODU/普天/48芯 | 20 |  |  |  | 34 | ODU/普天/48芯 | 20
| 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 | [5 empty] | 35
| 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 | [5 empty] | 36
| 37 |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 | 盘纤盒/普天/盘纤单元 | 21 |  |  |  | 37 | 盘纤盒/普天/盘纤单元 | 12
| 38 |  |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 | [5 empty] | 38
| 39 | 盘纤盒/ 普天 /盘纤单元 | 7 |  |  | 39 | 盘纤盒 /普天/ 盘纤单元 | 7 |  | 39 | 盘纤盒 /普天/ 盘纤单元 | 7 |  | 39 | 盘纤盒/ 普天 /盘纤单元 | 7 |  | 39 | 盘纤盒/ 普天/ 盘纤单元 | 7 |  | 39 | 盘纤盒 /普天/ 盘纤单元 | 7 |  | 39 | [5 empty] | 39
| 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 | [5 empty] | 40
| 41 |  |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 | [5 empty] | 41
| 42 |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 | [5 empty] | 42
机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 |  | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 |  |  | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号
R32 | 1 | 直流分配单元/-48V PDU（1进8出） | 46 |  | R31 | 1 | 直流分配单元/畅通达/-48V PDU | 42 | R30 | 1 | 直流分配单元/畅通达/-48V PDU | 42 | R29 | 1 | 直流分配单元/赛思/-48V PDU | 38 | R28 | 1 | 数配单元体/普天/16 | 16 | R27 | 1 | 数配单元体/普天/16 | 16 | R26 | 1 | 直流分配单元/中兴/-48V PDU | 22 |  |  | R25 | 1 | 直流分配单元/爱立信/-48V PDU | 35
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
| 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3
| 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 光传输SDH/中兴/S385 | 23 |  |  |  | 4 | 直流分配单元/爱立信/-48V PDU | 35
| 5 | 直流分配单元/-48V PDU（1进8出） | 46 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 电源分配告警箱/赛思/DP9002 | 39 |  | 5 | 数配单元体/普天/16 | 16 |  | 5 | 数配单元体/普天/16 | 16 |  | 5 | [5 empty] | 5
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 6
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | [5 empty] | 7
| 8 |  |  |  |  | 8 | 2M无损伤保护切换MUX/畅通达/TY-3006D-V | 43 |  | 8 | 2M无损伤保护切换MUX/畅通达/TY-3006D-V | 43 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 8
| 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 | 同步时钟设备/赛思/SM2000 | 40 |  | 9 | 数配单元体/普天/16 | 16 |  | 9 | 数配单元体/普天/16 | 16 |  | 9 | [5 empty] | 9
| 10 | 路由器/华为/AR2240 | 47 |  |  | 10 | 2M无损伤保护切换MUX/畅通达/TY-3006D-V | 43 |  | 10 | 2M无损伤保护切换MUX/畅通达/TY-3006D-V | 43 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | 光传输SDH/爱立信/OMS1684 | 36
| 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 11
| 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 | 交换机/畅通达/S2300 | 44 |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [5 empty] | 12
| 13 | 内外交换机/华三/5700 | 9 |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 | 数配单元体/普天/16 | 16 |  | 13 | 数配单元体/普天/16 | 16 |  | 13 | [5 empty] | 13
| 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | 协议转换器/畅通达/TY-3005P | 45 |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 | [5 empty] | 14
| 15 | 终端设备/华为/USG600 | 49 |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 数字配线单元/普天/16 | 41 |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | [5 empty] | 15
| 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | 2M无损伤保护切换MUX/畅通达/TY-3006D-V | 43 |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 | [5 empty] | 16
| 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 | 数配单元体/普天/16 | 16 |  | 17 | 数配单元体/普天/16 | 16 |  | 17 | [5 empty] | 17
| 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 | [5 empty] | 18
| 19 | 交换机/毅格/E11WLJHJ | 50 |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 | 数字配线单元/普天/16 | 41 |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 | [5 empty] | 19
| 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20
| 21 | 机房设备单元/毅格/E11JF03C | 51 |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 | 数配单元体/普天/16 | 16 |  | 21 | 数配单元体/普天/16 | 16 |  | 21 | [5 empty] | 21
| 22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 | [5 empty] | 22
| 23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 | [5 empty] | 23
| 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 | [5 empty] | 24
| 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 | 数配单元体/普天/16 | 16 |  | 25 | 数配单元体/普天/16 | 16 |  | 25 | [5 empty] | 25
| 26 | 机房采集器/毅格/E11JFCJQ | 52 |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 | [5 empty] | 26 | 光传输SDH/爱立信/N11647 | 98
| 27 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 | [5 empty] | 27
| 28 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 | [5 empty] | 28
| 29 | 机房设备单元/毅格/E11JF03C | 53 |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 | 数配单元体/普天/16 | 16 |  | 29 | 数配单元体/普天/16 | 16 |  | 29 | 光传输SDH/中兴/S325 | 94 | 新加 |  |  | 29
| 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30
| 31 |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 | [5 empty] | 31
| 32 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 | [5 empty] | 32
| 33 | 机房采集器/毅格/E11JFCJQ | 52 |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 | [5 empty] | 33
| 34 |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 | [5 empty] | 34
| 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 | [5 empty] | 35
| 36 | 机房设备单元/毅格/E11JF03C | 53 |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 | [5 empty] | 36
| 37 |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 | [5 empty] | 37
| 38 |  |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 | [5 empty] | 38
| 39 | 机房采集器/毅格/E11JFCJQ | 52 |  |  | 39 |  |  |  | 39 |  |  |  | 39 |  |  |  | 39 |  |  |  | 39 |  |  |  | 39 | 盘纤盒/普天/盘纤单元 | 7 |  |  |  | 39 | 盘纤盒/普天/盘纤单元 | 7
| 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 | [5 empty] | 40
| 41 |  |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 | [5 empty] | 41
| 42 |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 | [5 empty] | 42
机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 |  | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号
R40 | 1 |  | 无模型 |  | F01 监控 服务 器柜 | 1 |  | 无模型 | Y01 1区 通信 网关 机柜 | 1 |  | 96 | Y02 2区 通信 网关 机柜 | 1 |  | 95 | R35 | 1 | 机顶单元/光迅 | 89 | R34 | 1 | 直流分配单元/华为/-48V PDU | 54 | R33 | 1 | 直流分配单元/华为/PDU | 54
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
| 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5
| 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 机顶单元/光迅 | 89 |  | 6 | 直流分配单元/华为/-48V PDU | 54 |  | 6
| 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 光传输SDH/华为/OSN7500 | 55
| 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
| 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
| 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
| 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 | OSP5200/光迅 | 79 |  | 11 | 纠错装置/光迅/UEFC16-1550 | 56 |  | 11
| 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
| 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 | 外置光放设备/光迅/EDFA-BA-22 | 57 |  | 13
| 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
| 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 | 外置光放设备/光迅/EDFA-BA-25 | 58 |  | 15
| 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16
| 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 | 色散补偿单元/光迅/DCM（80+80） | 59 |  | 17
| 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18
| 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 | 纠错装置/光迅/UEFC16-1550 | 56 |  | 19
| 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | OSP5200/光迅 | 79 |  | 20 |  |  |  | 20
| 21 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 | 外置光放设备/光迅/EDFA-BA-22 | 57 |  | 21
| 22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22
| 23 |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 | 外置光放设备/光迅/EDFA-PA-25 | 58 |  | 23
| 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24
| 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 | 色散补偿单元/光迅/DCM（80+80） | 59 |  | 25
| 26 |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26
| 27 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 | 网管集线器/光迅/NMS-AA-UL41 | 60 |  | 27
| 28 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28
| 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  | 29
| 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30
| 31 |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  |  |  | 31
| 32 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32
| 33 |  |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33
| 34 |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34
| 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35
| 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36
| 37 |  |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 |  |  |  | 37
| 38 |  |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38
| 39 |  |  |  |  | 39 |  |  |  | 39 |  |  |  | 39 |  |  |  | 39 |  |  |  | 39 | 盘纤盒/普天/盘纤单元 | 7 |  | 39 | 盘纤盒/普天/盘纤单元 | 7
| 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40
| 41 |  |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  | 41
| 42 |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42
机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 |  | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号 | 机柜编码 | U位 | 设备名称 | 模型序号
R72 | 1 |  |  |  | R71 | 1 | DPD-80-16-16 | 无模型 | R70 | 1 |  | 无模型 | R69 | 1 |  | 无模型 | R68 | 1 | 通信专用UPS电源 | 83 | R67 | 1 | 直流分配单元/安徽信通/-48V PDU | 90 | R66 | 1 | 直流分配单元/安徽信通/-48V PDU | 90
| 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2
| 3 |  |  |  |  | 3 | PDU/华为/DPD-100 | 61 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
| 4 | 5.8G LTE室分站/中兴/P-Bridge | 69 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
| 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 光传输ONT/中兴/CS31-21 | 99 |  | 5 | 8300 | 80
| 6 | 5.8G LET交换机/H3C/S1324GF | 70 |  |  | 6 | PDU/华为/DPD-100 | 61 |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
| 7 | BBU 电源/中兴/-48V | 71 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
| 8 | 5.8G LTE室分站BBU/中兴/ZXSDR B8200 | 72 |  |  | 8 | 交换机/华为/CE6860 | 63 |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8
| 9 | BBU 电源/中兴/-48V | 71 |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9
| 10 | 5.8G LTE宏站BBU/中兴/ZXSDR B8200 | 73 |  |  | 10 | 交换机/华为/CE6860 | 63 |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
| 11 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  |  | 11
| 12 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | 12
| 13 |  |  |  |  | 13 | 交换机/华为/CE6860 | 63 |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  |  | 13
| 14 | 信息网络安全接入网关 | 无模型 |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
| 15 |  |  |  |  | 15 | 交换机/华为/CE6860 | 63 |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |  | 15
| 16 |  |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  |  | 16
| 17 | 5.8G LTE四合一平台/戴尔/1台 | 75 |  |  | 17 | 服务器/华为/HUAWEI Server | 64 |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17
| 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  |  | 18
| 19 | 服务器/戴尔 | 74 |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  | 19
| 20 |  |  |  |  | 20 | 服务器/华为/HUAWEI Server | 64 |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20
| 21 |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21
| 22 |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  |  | 22
| 23 | 服务器/戴尔 | 74 |  |  | 23 | 服务器/华为/HUAWEI Server | 64 |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  | 23
| 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  |  | 24
| 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25
| 26 |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 |  |  |  | 26
| 27 | LORA网管服务器 | 无模型 |  |  | 27 | 防火墙系统/天融信/NGFW4000-UF | 65 |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27 |  |  |  | 27
| 28 |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 | DCM/中兴 | 81
| 29 |  |  |  |  | 29 | 交换机/华为/S5700 | 48 |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  | 29
| 30 | 5G室分设备/华为/RHUB5965 | 76 |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 | DCM/中兴 | 81
| 31 |  |  |  |  | 31 | 网御星云 | 66 |  | 31 |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 |  |  |  | 31
| 32 | 硬盘录像机/大华/ahhua | 77 |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32 |  |  |  | 32
| 33 | 5G边缘物联代理装置/国网信通股份有限公司/JY-5G-ELOT-C1000 | 78 |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33
| 34 |  |  |  |  | 34 | Think，中兴4G摄像头 | 67 |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34
| 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35
| 36 |  |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36 |  |  |  | 36
| 37 |  |  |  |  | 37 | 网管服务器/戴尔/DELLEMC R740 | 无模型 |  | 37 |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 |  |  |  | 37 |  |  |  | 37
| 38 |  |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38 |  |  |  | 38
| 39 |  |  |  |  | 39 | MEC/华为/E9000 | 68 |  | 39 |  |  |  | 39 |  |  |  | 39 |  |  |  | 39 |  |  |  | 39
| 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 40
| 41 |  |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  | 41
| 42 |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42

## 机柜名称
编号 | 全程 | 类型 |  |  |  | word台账
R01 | H1/R01/省网/通信高频开关电源屏I |  | I | 1 | R01 | √
R02 | H1/R02/省网/通信直流分配屏I |  |  | 2 | R02 | √
R03 | H1/R03/省网/通信直流分配屏II |  |  | 3 | R03 | √
R04 | H1/R04/省网/通信高频开关电源屏II |  |  | 4 | R04 | √
R05 | H1/R05/省检/扩音广播呼叫系统屏l | 非通信机柜 |  | 5 | R08 | √
R06 | H1/R06/省检/扩音广播呼叫系统屏lI | 非通信机柜 |  | 6 | R09 | √
R07 | H1/R07/省检/网络配线屏 | 非通信机柜 |  | 7
R08 | H1/R08/省网/综合数据网屏 |  |  | 8 | R13 | √
R09 | H1/R09/省网/调度交换机屏 |  | H | 1 | R14 | √
R10 | H1/R10/省检/调度录音系统屏 | 非通信机柜 |  | 2 | R15 | √
R11 | H1/R11/省检/行政交换机屏 | 非通信机柜 |  | 3 | R16 | √
R12 | H1/R12/省网/音频配线屏 | 非通信机柜 |  | 4 | R17 | √
R13 | H1/R13/省网/双母线通信交流配电屏 |  |  | 5 | R18 | √
R14 | H1/R14/省网/双母线通信直流分配屏 |  |  | 6 | R19 | √
R15 | H1/R15/省网/数字配线屏 |  |  | 7 | R20 | √
R16 | H1/R16/华东网/清基亚TSS320H |  |  | 8 | R21 | √
R17 | H1/R17/省网/光纤配线屏I |  | G | 1 | R22 | √
R18 | H1/R18/省网/光纤配线屏II |  |  | 2 | R23 | √
R19 | H1/R19/国网/光传输SDH/中兴S385-1# |  |  | 3 | R24 | √
R20 | H1/R20/国网/传输扩展子架屏 |  |  | 4 | R25 | √
R21 | H1/R21/国网/光路子系统屏 |  |  | 5 | R26 | √
R22 | H1/R22/国网/光传输SDH/中兴S385-2# |  |  | 6 | R27 | √
R23 | H1/R23/国网/传输扩展子架屏 |  |  | 7 | R28 | √
R24 | H1/R24/国网/光路子系统屏 |  |  | 8 | R29 | √
R25 | H1/R25/华东网/光传SDH/爱立信OMS1684 |  | F | 1 | R30 | √
R26 | H1/R26/省网/光传输SDH/中兴S385 |  |  | 2 | R31 | √
R27 | H1/R27/省网/数字配线屏I |  |  | 3 | R32 | √
R28 | H1/R28/省网/数字配线屏II |  |  | 4 | R33 | √
R29 | H1/R29/国网/同步时钟/赛思SM2000 |  |  | 5 | R34 | √
R30 | H1/R30/省网/2M无损份保护物换装量A屏 |  |  | 6 | R35 | √
R31 | H1/R31/省网/2M无损份保护物换装量B屏 |  |  | 7
R32 | H1/R32/省网/动环监控设备屏 |  |  | 8 | R65 | √
R33 | H1/R33 国网/宾金缘SDH/华为OSN7500 |  | E | 1 | R66 | √
R34 | H1/R34/国网/宾金线光路子系统房 |  |  | 2 | R67 | √
R35 | H1/R35国/宾金光/光路子系统/光迅 |  |  | 3 | R68 | √
R36 | PPCK97-Y02 ¦¦ 区通信网关机柜 |  |  | 4
R37 | PPCK97-Y01 I 区通信网关机柜 |  |  | 5
R38 | PPCK97-F01监控服务器柜 | 非通信机柜 |  | 6
R39 |  |  |  | 7
R40 | H1/R40/省检/换流变红外监测系统屏 | 非通信机柜 |  | 8
R41 | H1/R41/省检/站间通讯及线路故障测距屏 | 非通信机柜 | D | 1
R42 | GOTEC2M-08 保护通信接口柜 | 非通信机柜 |  | 2
R43 | PMUX2MD-08通信接口柜 | 非通信机柜 |  | 3
R44 | H1/R44/省检/500kV线路第二套保护接口B屏 | 非通信机柜 |  | 4
R45 | H1/R45/省检/500kV线路第二套保护接口A屏 | 非通信机柜 |  | 5
R46 | H1/R46/省检/500kV线路第一套保护接口B屏 | 非通信机柜 |  | 6
R47 | H1/R47/省检/500kV线路第一套保护接口A屏 | 非通信机柜 |  | 7
R48 | H1/R48/省检/输电线路在线监测屏 | 非通信机柜 |  | 8
R49 | H1/R49/省检/受端稳控通信接口A屏 | 非通信机柜 | C | 1
R50 | H1/R50/省检/受端稳控通信接口B屏 | 非通信机柜 |  | 2
R51 | H1/R51/省检/华东协控通信接口A屏 | 非通信机柜 |  | 3
R52 | H1/R52/省检/华东协控通信接口B屏 | 非通信机柜 |  | 4
R53 | H1/R53/省检/电缆沟火灾测温装置屏 | 非通信机柜 |  | 5
R54 | 全光纤式电流互感器运行状态监视屏 | 非通信机柜 |  | 6
R55 | GNS800在线监测系统屏 | 非通信机柜 |  | 7
R56 | 电能质量在线式监测通讯柜 | 非通信机柜 |  | 8
R57 | H1/R57/省检/智慧运检系统电源屏 | 非通信机柜 | B | 1
R58 | H1/R58/省检/智能辅助系统屏 | 非通信机柜 |  | 2
R59 | H1/R59/省检/在线监测系统屏 | 非通信机柜 |  | 3
R60 | H1/R60/省检/三维系统屏 | 非通信机柜 |  | 4
R61 | H1/R61/省检/智能巡检屏1 | 非通信机柜 |  | 5
R62 | H1/R62/省检/智能巡检屏2 | 非通信机柜 |  | 6
R63 | H1/R63/省检/智能巡检屏3 | 非通信机柜 |  | 7
R64 | H1/R64/省检/智能穿戴屏 | 非通信机柜 |  | 8
R65 | H1/R65/省网/光传输SDH中兴S385 |  | A | 1
R66 | H1/R66/省网/光传输OTN/中兴OTN屏l |  |  | 2
R67 | H1/R67/省网/光传输OTN/中兴OTN屏¦¦ |  |  | 3
R68 | H1/R68/省网/通信专用UPS电源屏 |  |  | 4
R69 | UPS电源屏1 | 非通信机柜 |  | 5
R70 | UPS电源屏2 | 非通信机柜 |  | 6
R71 | H1/R71/省网/MEC设备屏 |  |  | 7
R72 | H1/R72/省网/5.8G/LoRa设备屏 |  |  | 8

## 模型序号
序号 | 设备类型 | 生产厂家 | 设备型号 | 该设备是否能配置进机柜 | 设备所占U位
1 | 高频开关电源 | 南京灵达 | PRS3000
2 | 直流分配屏 | 深圳泰昂能源
3 | 直流分配单元 | SAZU | -48V PDU
4 | 数据网路由器 | 华为 | NE20
5 | 网络交换机 | 华为 | S5720
6 | 光纤配线单元 | 普天 | 48芯
7 | 盘纤盒 | 普天 | 盘纤单元
8 | 网络配线单元 | 华为 | Cat.5e
9 | 内外交换机 | 华三 | 5700
10 | 直流分配单元 | 广哈 | -48V PDU
11 | 直流配电箱 | 广哈 | 广哈
12 | 调度交换机 | 广哈 | CCS512
13 | 音频配线单元 | 普天 | 8*100回
14 | 双母线交流配电屏 | 南京灵达 | JPZT100(380V/100A)
15 | 双母线直流分配屏 | 南京灵达 | DPZT300(48V/300A*2)
16 | 数字配线单元 | 普天 | 16*2
17 | 直流分配单元 | 诺基亚 | -48V PDU
18 | 光传输SDH | 诺基亚 | TSS320H
19 | 光传输SDH | 诺基亚 | 1662SMC
20 | 光配单元 | 普天 | 5*48芯
21 | 盘纤单元 | 普天 | 2*盘纤盒
22 | 直流分配单元 | 中兴 | -48V PDU
23 | 光传输SDH | 中兴 | S385
24 | 路由器 | 中兴 | ZXR10.3800
25 | 外置光放设备 | 无锡中兴 | OBA17
26 | 外置光放设备 | 无锡中兴 | OPA38
27 | 网管集线器 | 无锡中兴 | WZL*8
28 | 直流分配单元 | 光迅 | -48V PDU
29 | 纠错装置 | 光迅 | UFEC16
30 | 外置光放设备 | 光迅 | BA17
31 | 外置光放设备 | 光迅 | PA25
32 | 色散补偿单元 | 光迅 | DCM40
33 | 网管集线器 | 光迅 | NMS
34 | 路由器 | 光迅 | ZXR10.3800
35 | 直流分配单元 | 爱立信 | -48V PDU
36 | 光传输SDH | 爱立信 | OMS1684
37 | 数配单元体 | 普天 | 8*16个
38 | 直流分配单元 | 赛思 | -48V PDU
39 | 电源分配告警箱 | 赛思 | DP9002
40 | 同步时钟设备 | 赛思 | SM2000
41 | 数字配线单元 | 普天 | 2*16个
42 | 直流分配单元 | 畅通达 | -48V PDU
43 | 2M无损伤保护切换MUX | 畅通达 | TY-3006D-V
44 | 交换机 | 畅通达 | S2300
45 | 协议转换器 | 畅通达 | TY-3005P
46 | PDU |  | 1进8出
47 | 路由器 | 华为 | AR2240
48 | 交换机 | 华为 | S5700
49 | 终端设备 | 华为 | USG600
50 | 交换机 | 毅格 | E11WLJHJ
51 | 机房设备单元 | 毅格 | E11JF03C
52 | 机房采集器 | 毅格 | E11JFCJQ
53 | 机房设备单元 | 毅格 | E11JF18
54 | 直流分配单元 | 华为 | PDU
55 | 光传输SDH | 华为 | OSN7500
56 | 纠错装置 | 光迅 | UEFC16-1550
57 | 外置光放设备 | 光迅 | EDFA-BA-22
58 | 外置光放设备 | 光迅 | EDFA-PA-25
59 | 色散补偿单元 | 光迅 | DCM（80+80）
60 | 网管集线器 | 光迅 | NMS-AA-UL41
61 | PDU | 华为 | DPD-100
62 | 防护墙 | 华为 | 2套EUDEMON 1000
63 | 交换机 | 华为 | 4套CE6860
64 | 服务器 | 华为 | 3套2288 V5
65 | 防火墙 | 天融信 | NGFW4000-UF
66 | 网闸 | 网御星云
67 | 服务器 | 联想 | Think，中兴4G摄像头
68 | MEC | 华为 | E9000-H
69 | 5.8G LTE室分站 | 中兴 | P-Bridge
70 | 5.8G LET交换机 | H3C | S1324GF
71 | BBU 电源 | 中兴 | -48V
72 | 5.8G LTE室分站BBU | 中兴 | ZXSDR B8200
73 | 5.8G LTE宏站BBU | 中兴 | ZXSDR B8200
74 | 服务器 | 戴尔 | 3台
75 | 5.8G LTE四合一平台 | 戴尔 | 1台
76 | 5G室分设备 | 华为 | RHUB5965
77 | 硬盘录像机 | 大华 | ahhua
78 | 5G边缘物联代理装置 | 国网信通股份有限公司 | JY-5G-ELOT-C1000
79 | OSP5200 | 光迅 | 2台
80 | 8300 | 中兴 | 宣城公司、芜湖公司方向各一台
81 | DCM | 中兴 | 3台
82 | 8300 | 中兴 | 1台
83 | 通信专用UPS电源 | 南京灵达 | (20KVA/380V)
84 | 通信蓄电池组 | 艾诺斯 | 2V500Ah
85 | UPS蓄电池组 | 双登 | 12V65Ah
86 | 视频监控/AI服务器 | unv
87 | SI850V2-28P-EI | H3C
88 | 硬盘录像机 | 海康
89 | 机顶单元 | 光迅
90 | PDU | 中兴 | -48V
91 | ODU | 普天 | 24芯
92 | ODU | 普天 | 60芯
93 | ODU | 普天 | 72芯
94 | 光传输SDH | 中兴 | S325
95 | II区网关机柜
96 | I区网关机柜
97
98 | 光传输SDH | 爱立信 | N11647
| excel没有：24\34\40\47\72\73 翻盖的：6\7\20\21\91\92\93（100、101替代） | 24：33 34：33 40：1 47：9 72：11 73：17
99 | 光传输ONT | 中兴 | CS31-21
100 | 盘纤单元 | 普天 | 盘纤盒*4 |  | 占3U位
101 | 盘纤单元 | 普天 | 盘纤盒*6 |  | 占5U位
102 | 盘纤单元 | 普天 | 盘纤盒托盘
1

## 板卡序号
板卡序号 | 名称 | 厂家 | 型号 | 匹配模型 | 模型类型 | 说明 | 端口数量
1000 | 板卡1 | 华为 | PSU-DC | 4 | 类型1 |  | 0
1001 | 板卡2 | 华为 | 白板 |  | 类型1 |  | 0
1002 | 板卡3 | 华为 | NE-MPU |  | 类型1 |  | 8
1003 | 板卡4 | 华为 | 8*FE/GE-RJ |  | 类型1 |  | 8
1004 | 板卡5 | 华为 | 8*FE/GE-SFP |  | 类型1 |  | 8
1005 | 板卡6 | 华为 | NSP-A |  | 类型2 |  | 0
1006 | 板卡7 | 广哈 | PAR-D | 12 | 类型3 |  | 2
1007 | 板卡8 | 广哈 | 白板 |  | 类型3 |  | 0
1008 | 板卡9 | 广哈 | SCPU |  | 类型4 |  | 3
1009 | 板卡10 | 广哈 | TSA-C |  | 类型5 |  | 6
1010 | 板卡11 | 广哈 | DTU-EX |  | 类型5 |  | 2
1011 | 板卡12 | 广哈 | 16ALU-XA |  | 类型5 |  | 0
1012 | 板卡13 | 广哈 | LS |  | 类型5 |  | 0
1013 | 板卡14 | 广哈 | 8DBRI-2 |  | 类型5 |  | 1
1014 | 板卡15 | 广哈 | RCU |  | 类型5 |  | 0
1015 | 板卡16 | 广哈 | 764976 |  | 类型5 |  | 1
1016 | 板卡17 | 诺基亚 | 10GS0 | 18 | 类型6 |  | 0
1017 | 板卡18 | 诺基亚 | MR |  | 类型6 |  | 16（一口双端）
1018 | 板卡19 | 诺基亚 | 白板 |  | 类型7 |  | 0
1019 | 板卡20 | 诺基亚 | DEBUGRS232 |  | 类型7 |  | 0
1020 | 板卡21 | 诺基亚 | MXEC320H |  | 类型8 |  | 8
1021 | 板卡22 | 诺基亚 | 诺基亚-板卡01 | 19 | 类型9 |  | 0
1022 | 板卡23 | 诺基亚 | 诺基亚-板卡02 |  | 类型9 |  | 8
1023 | 板卡24 | 诺基亚 | 白板 |  | 类型9 |  | 0
1024 | 板卡25 | 诺基亚 | SYNTH16 |  | 类型10 | 类型10-1 | 4
1025 | 板卡26 | 诺基亚 | RS232 |  | 类型10 |  | 2
1026 | 板卡27 | 诺基亚 | 白板 |  | 类型10 |  | 0
1027 | 板卡28 | 中兴 | EPE1C | 23 | 类型11 |  | 0
1028 | 板卡29 | 中兴 | OL16 |  | 类型11 |  | 2
1029 | 板卡30 | 中兴 | OL16GAx1 |  | 类型11 |  | 2
1030 | 板卡31 | 中兴 | OL64 |  | 类型11 |  | 2
1031 | 板卡32 | 中兴 | OL64*2 |  | 类型11 |  | 4
1032 | 板卡33 | 中兴 | OL64GAx1 |  | 类型11 |  | 2
1033 | 板卡34 | 中兴 | OL4 |  | 类型11 |  | 8
1034 | 板卡35 | 中兴 | OL16*4 |  | 类型11 |  | 8
1035 | 板卡36 | 中兴 | OL1H8 |  | 类型11 |  | 16
1036 | 板卡37 | 中兴 | SEEU |  | 类型11 |  | 4
1037 | 板卡38 | 中兴 | SEE |  | 类型11 |  | 4
1038 | 板卡39 | 中兴 | 白板 |  | 类型11 |  | 0
1039 | 板卡40 | 中兴 | CSF |  | 类型12 |  | 4
1040 | 板卡41 | 中兴 | CSFGA2 |  | 类型12 |  | 2
1041 | 板卡42 | 中兴 | FAN |  | 类型13 | 只做抽拔，FAN风扇，防尘装置为防尘网 | 0
1042 | 板卡43 | 中兴 | 防尘装置 |  | 类型14 |  | 0
1043 | 板卡44 | 爱立信 | 白板 | 36,98 | 类型15 |  | 0
1044 | 板卡45 | 爱立信 | 网口*16 |  | 类型15 |  | 16
1045 | 板卡46 | 爱立信 | UNB*32 |  | 类型15 |  | 60
1046 | 板卡47 | 爱立信 | BM |  | 类型15 |  | 8
1047 | 板卡48 | 爱立信 | MGMT |  | 类型15 |  | 7
1048 | 板卡49 | 爱立信 | STM-1/4 |  | 类型15 |  | 16
1049 | 板卡50 | 爱立信 | STM-16 |  | 类型15 |  | 2
1050 | 板卡51 | 爱立信 | SWITCH-384 |  | 类型15 |  | 0
1051 | 板卡52 | 爱立信 | 2M PDH |  | 类型15 |  | 0
1052 | 板卡53 | 爱立信 | AUX/EOW |  | 类型15 |  | 2
1053 | 板卡54 | 爱立信 | CCU |  | 类型15 |  | 0
1054 | 板卡55 | 爱立信 | POWER-LTU |  | 类型16 |  | 0
1055 | 板卡56 | 华为 | D755 | 55 | 类型17 |  | 0
1056 | 板卡57 | 华为 | 白板 |  | 类型17 |  | 0
1057 | 板卡58 | 华为 | ETF8 |  | 类型17 |  | 8
1058 | 板卡59 | 华为 | AUX |  | 类型17 |  | 12
1059 | 板卡60 | 华为 | GSCC |  | 类型18 |  | 0
1060 | 板卡61 | 华为 | SL16A |  | 类型18 |  | 2
1061 | 板卡62 | 华为 | 白板 |  | 类型18 |  | 0
1062 | 板卡63 | 华为 | PUB |  | 类型19 |  | 0
1063 | 板卡64 | 华为 | PQ1 |  | 类型20 |  | 0
1064 | 板卡65 | 华为 | SLD64 |  | 类型20 |  | 4
1065 | 板卡66 | 华为 | 白板 |  | 类型20 |  | 0
1066 | 板卡67 | 华为 | EFSO |  | 类型20 |  | 0
1067 | 板卡68 | 华为 | PSXCSA |  | 类型21 |  | 0
1068 | 板卡69 | 光讯 | RFA | 79 | 类型22 |  | 4
1069 | 板卡70 | 光讯 | OBA |  | 类型23 | 类型23 | 4
1070 | 板卡71 | 光讯 | DCM |  | 类型24 | 类型23 | 2
1071 | 板卡72 | 光讯 | HUB |  | 类型25 | 类型23 | 6
1072 | 板卡73 | 光讯 | EMU |  | 类型26 | 类型23 | 5
1073 | 板卡74 | 中兴 | EPE1*21 | 94 | 类型27 |  | 0
1074 | 板卡75 | 中兴 | LP1*1 |  | 类型27 |  | 0
1075 | 板卡76 | 中兴 | OCS4 |  | 类型27 |  | 2
1076 | 板卡77 | 中兴 | HCP |  | 类型27 |  | 4
1077 | 板卡78 | 中兴 | OL1/4*4 |  | 类型27 |  | 8
1078 | 板卡79 | 中兴 | SNP-SNP | 80 | 类型28 | 小 类型30 | 12
1079 | 板卡80 | 中兴 | EIC-SOSCB |  | 类型28 | 小 类型30 | 8
1080 | 板卡81 | 中兴 | EONA3120 |  | 类型28 | 正常 | 0
1081 | 板卡82 | 中兴 | 白板 |  | 类型28 | 正常 | 0
1082 | 板卡83 | 中兴 | EOPM4 |  | 类型28 | 正常 | 4
1083 | 板卡84 | 中兴 | EONA |  | 类型28 | 正常 | 8
1084 | 板卡85 | 中兴 | SCC-SCC |  | 类型28 | 小 类型30 | 0
1085 | 板卡86 | 中兴 | SEOBA |  | 类型28 | 小 类型30 | 4
1086 | 板卡87 | 中兴 | VMUX40C |  | 类型29 | 宽 | 42
1087 | 板卡88 | 中兴 | ODU40C |  | 类型29 | 宽 | 42
1088 | 板卡89 | 中兴 | CCP |  | 类型30 | 小 | 4
1089 | 板卡90 | 中兴 | PWE |  | 类型30 | 小 | 0
1090 | 板卡91 | 中兴 | CLK | 99 | 类型31 |  | 0
1091 | 板卡92 | 中兴 | CCP |  | 类型31 |  | 4
1092 | 板卡93 | 中兴 | PWD |  | 类型31 |  | 0
1093 | 板卡94 | 中兴 | 白板 |  | 类型32 |  | 0
1094 | 板卡95 | 中兴 | XCA |  | 类型32 |  | 0
1095 | 板卡96 | 中兴 | LO2 |  | 类型32 |  | 16
1096 | 板卡97 | 中兴 | CQ2 |  | 类型32 |  | 8
1097 | 板卡98 | 中兴 | CH1 |  | 类型32 |  | 32
102 | 板卡99 | 普天 | 盘纤盒托盘 |  | 类型33 |  | 12
1098 | 板卡100 | 光讯 | 白板 | 79 | 类型23
1099 | 板卡101 | 中兴 | 白板 | 94 | 类型27

## Sheet1
1-4.FBX | 1000.FBX | REN 1-4.FBX 1000.FBX
2-4.FBX | 1001.FBX | REN 2-4.FBX 1001.FBX
3-4.FBX | 1002.FBX | REN 3-4.FBX 1002.FBX
4-4.FBX | 1003.FBX | REN 4-4.FBX 1003.FBX
5-4.FBX | 1004.FBX | REN 5-4.FBX 1004.FBX
6-4.FBX | 1005.FBX | REN 6-4.FBX 1005.FBX
7-12.FBX | 1006.FBX | REN 7-12.FBX 1006.FBX
8-12.FBX | 1007.FBX | REN 8-12.FBX 1007.FBX
9-12.FBX | 1008.FBX | REN 9-12.FBX 1008.FBX
10-12.FBX | 1009.FBX | REN 10-12.FBX 1009.FBX
11-12.FBX | 1010.FBX | REN 11-12.FBX 1010.FBX
12-12.FBX | 1011.FBX | REN 12-12.FBX 1011.FBX
13-12.FBX | 1012.FBX | REN 13-12.FBX 1012.FBX
14-12.FBX | 1013.FBX | REN 14-12.FBX 1013.FBX
15-12.FBX | 1014.FBX | REN 15-12.FBX 1014.FBX
16-12.FBX | 1015.FBX | REN 16-12.FBX 1015.FBX
17-18.FBX | 1016.FBX | REN 17-18.FBX 1016.FBX
18-18.FBX | 1017.FBX | REN 18-18.FBX 1017.FBX
19-18.FBX | 1018.FBX | REN 19-18.FBX 1018.FBX
20-18.FBX | 1019.FBX | REN 20-18.FBX 1019.FBX
21-18.FBX | 1020.FBX | REN 21-18.FBX 1020.FBX
22-19.FBX | 1021.FBX | REN 22-19.FBX 1021.FBX
23-19.FBX | 1022.FBX | REN 23-19.FBX 1022.FBX
24-19.FBX | 1023.FBX | REN 24-19.FBX 1023.FBX
25-19.FBX | 1024.FBX | REN 25-19.FBX 1024.FBX
26-19.FBX | 1025.FBX | REN 26-19.FBX 1025.FBX
27-19.FBX | 1026.FBX | REN 27-19.FBX 1026.FBX
28-23.FBX | 1027.FBX | REN 28-23.FBX 1027.FBX
29-23.FBX | 1028.FBX | REN 29-23.FBX 1028.FBX
30-23.FBX | 1029.FBX | REN 30-23.FBX 1029.FBX
31-23.FBX | 1030.FBX | REN 31-23.FBX 1030.FBX
32-23.FBX | 1031.FBX | REN 32-23.FBX 1031.FBX
33-23.FBX | 1032.FBX | REN 33-23.FBX 1032.FBX
34-23.FBX | 1033.FBX | REN 34-23.FBX 1033.FBX
35-23.FBX | 1034.FBX | REN 35-23.FBX 1034.FBX
36-23.FBX | 1035.FBX | REN 36-23.FBX 1035.FBX
37-23.FBX | 1036.FBX | REN 37-23.FBX 1036.FBX
38-23.FBX | 1037.FBX | REN 38-23.FBX 1037.FBX
39-23.FBX | 1038.FBX | REN 39-23.FBX 1038.FBX
40-23.FBX | 1039.FBX | REN 40-23.FBX 1039.FBX
41-23.FBX | 1040.FBX | REN 41-23.FBX 1040.FBX
42-23.FBX | 1041.FBX | REN 42-23.FBX 1041.FBX
43-23.FBX | 1042.FBX | REN 43-23.FBX 1042.FBX
44-36.FBX | 1043.FBX | REN 44-36.FBX 1043.FBX
45-36.FBX | 1044.FBX | REN 45-36.FBX 1044.FBX
46-36.FBX | 1045.FBX | REN 46-36.FBX 1045.FBX
47-36.FBX | 1046.FBX | REN 47-36.FBX 1046.FBX
48-36.FBX | 1047.FBX | REN 48-36.FBX 1047.FBX
49-98.FBX | 1048.FBX | REN 49-98.FBX 1048.FBX
50-98.FBX | 1049.FBX | REN 50-98.FBX 1049.FBX
51-98.FBX | 1050.FBX | REN 51-98.FBX 1050.FBX
52-98.FBX | 1051.FBX | REN 52-98.FBX 1051.FBX
53-98.FBX | 1052.FBX | REN 53-98.FBX 1052.FBX
54-98.FBX | 1053.FBX | REN 54-98.FBX 1053.FBX
55-36.FBX | 1054.FBX | REN 55-36.FBX 1054.FBX
56-55.FBX | 1055.FBX | REN 56-55.FBX 1055.FBX
57-55.FBX | 1056.FBX | REN 57-55.FBX 1056.FBX
58-55.FBX | 1057.FBX | REN 58-55.FBX 1057.FBX
59-55.FBX | 1058.FBX | REN 59-55.FBX 1058.FBX
60-55.FBX | 1059.FBX | REN 60-55.FBX 1059.FBX
61-55.FBX | 1060.FBX | REN 61-55.FBX 1060.FBX
62-55.FBX | 1061.FBX | REN 62-55.FBX 1061.FBX
63-55.FBX | 1062.FBX | REN 63-55.FBX 1062.FBX
64-55.FBX | 1063.FBX | REN 64-55.FBX 1063.FBX
65-55.FBX | 1064.FBX | REN 65-55.FBX 1064.FBX
66-55.FBX | 1065.FBX | REN 66-55.FBX 1065.FBX
67-55.FBX | 1066.FBX | REN 67-55.FBX 1066.FBX
68-55.FBX | 1067.FBX | REN 68-55.FBX 1067.FBX
69-79.FBX | 1068.FBX | REN 69-79.FBX 1068.FBX
70-79.FBX | 1069.FBX | REN 70-79.FBX 1069.FBX
71-79.FBX | 1070.FBX | REN 71-79.FBX 1070.FBX
72-79.FBX | 1071.FBX | REN 72-79.FBX 1071.FBX
73-79.FBX | 1072.FBX | REN 73-79.FBX 1072.FBX
74-94.FBX | 1073.FBX | REN 74-94.FBX 1073.FBX
75-94.FBX | 1074.FBX | REN 75-94.FBX 1074.FBX
76-94.FBX | 1075.FBX | REN 76-94.FBX 1075.FBX
77-94.FBX | 1076.FBX | REN 77-94.FBX 1076.FBX
78-94.FBX | 1077.FBX | REN 78-94.FBX 1077.FBX
79-80.FBX | 1078.FBX | REN 79-80.FBX 1078.FBX
80-80.FBX | 1079.FBX | REN 80-80.FBX 1079.FBX
81-80.FBX | 1080.FBX | REN 81-80.FBX 1080.FBX
82-80.FBX | 1081.FBX | REN 82-80.FBX 1081.FBX
83-80.FBX | 1082.FBX | REN 83-80.FBX 1082.FBX
84-80.FBX | 1083.FBX | REN 84-80.FBX 1083.FBX
85-80.FBX | 1084.FBX | REN 85-80.FBX 1084.FBX
86-80.FBX | 1085.FBX | REN 86-80.FBX 1085.FBX
87-80.FBX | 1086.FBX | REN 87-80.FBX 1086.FBX
88-80.FBX | 1087.FBX | REN 88-80.FBX 1087.FBX
89-80.FBX | 1088.FBX | REN 89-80.FBX 1088.FBX
90-80.FBX | 1089.FBX | REN 90-80.FBX 1089.FBX
91-99.FBX | 1090.FBX | REN 91-99.FBX 1090.FBX
92-99.FBX | 1091.FBX | REN 92-99.FBX 1091.FBX
93-99.FBX | 1092.FBX | REN 93-99.FBX 1092.FBX
94-99.FBX | 1093.FBX | REN 94-99.FBX 1093.FBX
95-99.FBX | 1094.FBX | REN 95-99.FBX 1094.FBX
96-99.FBX | 1095.FBX | REN 96-99.FBX 1095.FBX
97-99.FBX | 1096.FBX | REN 97-99.FBX 1096.FBX
98-99.FBX | 1097.FBX | REN 98-99.FBX 1097.FBX

## 变动
2023-08-15
机柜 | 原 |  | 新
R34 | 28 | 改为 | 54
R32 | 48 | 改为 | 9
R17 |  |  | 重调调整
R18 |  |  | 重调调整
新增3套设备模型（91-93）