## Sheet1
物料 | 物料描述 | 工厂 | 名称 1 | 采购凭证 | 项目 | 供货工厂 | 特殊库存 | 数量 | 基本计量单位 | 本位币金额 | 货币 | 采购订单数量 | 订单单位 | 订单净值 | 货币
500007425 | 10kV变压器,400kVA,普通,非晶合金,油漫 | 02H4 | 涟水县供电公司/国网 | 4300049959 | 10 | 02H0 |  | 10 | 台 | 0 | RMB | 10 | 台 | 0 | RMB
500108108 | 电力电缆,AC10kV,400,3,22,ZC,无阻水 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 | 4300050058 | 10 | 01L0 |  | 0.8 | 千米 | 0 | RMB | 0.8 | 千米 | 0 | RMB
500108108 | 电力电缆,AC10kV,400,3,22,ZC,无阻水 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 | 4300050058 | 20 | 01L0 |  | 0.45 | 千米 | 0 | RMB | 0.45 | 千米 | 0 | RMB
500108895 | 低压电力电缆,YJV,铜,150,4芯,ZC,22,普通 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 | 4400060883 | 10 | 0101 |  | 0.8 | 千米 | 0 | RMB | 0.8 | 千米 | 0 | RMB
500108895 | 低压电力电缆,YJV,铜,150,4芯,ZC,22,普通 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 | 4400060884 | 10 | 0101 |  | 0.8 | 千米 | 0 | RMB | 0.8 | 千米 | 0 | RMB
500108895 | 低压电力电缆,YJV,铜,150,4芯,ZC,22,普通 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 | 4400060885 | 10 | 0101 |  | 0.8 | 千米 | 0 | RMB | 0.8 | 千米 | 0 | RMB
500108895 | 低压电力电缆,YJV,铜,150,4芯,ZC,22,普通 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 | 4400060886 | 10 | 0101 |  | 0.8 | 千米 | 0 | RMB | 0.8 | 千米 | 0 | RMB
500108895 | 低压电力电缆,YJV,铜,150,4芯,ZC,22,普通 | 02H2 | 盱眙县供电公司/国网 | 4400060895 | 10 | 0101 |  | 0.8 | 千米 | 0 | RMB | 0.8 | 千米 | 0 | RMB
500108895 | 低压电力电缆,YJV,铜,150,4芯,ZC,22,普通 | 02H2 | 盱眙县供电公司/国网 | 4400060896 | 10 | 0101 |  | 0.8 | 千米 | 0 | RMB | 0.8 | 千米 | 0 | RMB
500108897 | 低压电力电缆,YJV,铜,150,4芯,ZC,22,普通 | 02H0 | 淮安供电公司/国网 | 4400060897 | 10 | 0101 |  | 2 | 千米 | 0 | RMB | 2 | 千米 | 0 | RMB
500127054 | 低压电力电缆,YJV,铜,16,4芯,ZC,无铠装,普通 | 02H2 | 盱眙县供电公司/国网 | 4400060897 | 10 | 0101 |  | 1 | 千米 | 0 | RMB | 1 | 千米 | 0 | RMB
500127054 | 低压电力电缆,YJV,铜,16,4芯,ZC,无铠装,普通 | 02H2 | 盱眙县供电公司/国网 | 4400060898 | 10 | 0101 |  | 5 | 千米 | 0 | RMB | 5 | 千米 | 0 | RMB