## Sheet1
选择列 | 物资唯一码（批次编码） | 编制人中文 | 审批状态 | 审批状态描述 | 审批意见 | 需求物料编码 | 物料描述 | 物料扩展编码 | 物料扩展描述 | 大类描述 | 中类描述 | 小类描述 | 单位 | 工程电压等级 | 规格型号及技术参数 | 物料组 | 标准物料 | 需求数量 | 计划编号 | 行项目号 | 国网退回时间 | 省公司批准时间 | 市公司批准时间 | 省公司退回时间 | 市公司退回时间 | 计划批次 | 计划批次名称 | 招标模式 | 采购方式 | 紧急标识 | 计划类型 | 计划类型描述 | 项目编码 | 项目名称 | 工程编号 | 工程名称 | 工程性质 | 项目二级分类 | 项目二级分类描述 | 三级分类 | 三级分类描述 | 建设性质 | 可研批复文号 | 技术规范书编号 | 产权属性 | 产权属性描述 | 原始资产属性 | 资金属性 | 资金属性描述 | 市级属地 | 项目类型 | 项目类型描述 | 项目列帐单位编码 | 项目列帐单位描述 | 项目投运时间 | 概算单价（元） | 概算总价（元） | 交货日期 | 交货地点 | 平衡利库审批建议 | 物料冻结凭证号 | 物料冻结凭证年度 | 计划提交日期 | 计划编制日期 | 编制人 | 联系电话 | 分机号 | 需求计划备注 | 前期厂家 | 是否框架 | 框架类型 | 是否通过设计平台设计 | 是否典设 | 合同变更类型 | 合同草稿号 | 合同行项目 | 电子商务平台技术规范书ID | 技术ID状态 | 仓管员(调入方) | 联系电话(调入方) | 物资唯一码(调出方) | 工厂(调出方) | 库存地点(调出方) | 仓管员(调出方) | 联系电话(调出方) | 转储订单号 | 转储订单行项目 | 利库冻结库存 | 汇总人 | 审批人 | 物资部门备注原因 | 项目归并标识 | 上传状态
false | 2502L00042 | 姜煜 | 14 | 市-已审批-不平衡利库 |  | 500142738 | 铁塔,AC110kV,通用,角钢,Q355(Q345),常规塔 | 1 | 防盗螺栓高度:15m | 装置性材料 | 杆塔类 | 铁塔 | 吨 | 110kV |  | G1401005 | 1 | 38 | 16011613 | 10 |  |  | 2025-02-11 |  |  | SG2504 | 国家电网有限公司2025年第十三批采购（输变电项目第二次线路装置性材料招标采购） | 总部直接组织实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 411051240015 | 国网江苏镇江丹阳110kV丹联726线24#拉线塔修理 | 4110512400150010000000 | 国网江苏镇江丹阳110kV丹联726线24#拉线塔修理 | (空) | B1 | 生产方向 | Z212 | 电网检修专项-输电检修 | 修理 | / |  | 02 | 省网 |  | 02 | 成本性 | 镇江 | B | 专项成本性项目 | 01L1 | 丹阳市供电公司/国网 |  | 7219 | 274322 | 2025-09-07 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 11638 | 19851432150 | [9 empty] | 0 | 9999-500139066-00006 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 贺芃 | 周湛青
false | 2502L00043 | 姜煜 | 14 | 市-已审批-不平衡利库 |  | 500026707 | 钢芯铝绞线,JL/G1A,400/35 | 2 | 无 | 装置性材料 | 导、地线 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 110kV |  | G1402001 | 1 | 4.18 | 16011613 | 20 |  |  | 2025-02-11 |  |  | SG2504 | 国家电网有限公司2025年第十三批采购（输变电项目第二次线路装置性材料招标采购） | 总部直接组织实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 411051240015 | 国网江苏镇江丹阳110kV丹联726线24#拉线塔修理 | 4110512400150010000000 | 国网江苏镇江丹阳110kV丹联726线24#拉线塔修理 | (空) | B1 | 生产方向 | Z212 | 电网检修专项-输电检修 | 修理 | / |  | 02 | 省网 |  | 02 | 成本性 | 镇江 | B | 专项成本性项目 | 01L1 | 丹阳市供电公司/国网 |  | 20905 | 87382.9 | 2025-09-07 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 11638 | 19851432150 | [9 empty] | 0 | 9999-500026707-00002 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 贺芃 | 周湛青
false | 2502L00044 | 姜煜 | 14 | 市-已审批-不平衡利库 |  | 500120805 | 110kV导线耐张通用,1ND21Y-0040-07P(H) | 20 | 400/35 | 装置性材料 | 线路金具串 | 110kV导线耐张通用 | 套 | 110kV |  | G1411062 | 1 | 24 | 16011613 | 30 |  |  | 2025-02-11 |  |  | SG2504 | 国家电网有限公司2025年第十三批采购（输变电项目第二次线路装置性材料招标采购） | 总部直接组织实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 411051240015 | 国网江苏镇江丹阳110kV丹联726线24#拉线塔修理 | 4110512400150010000000 | 国网江苏镇江丹阳110kV丹联726线24#拉线塔修理 | (空) | B1 | 生产方向 | Z212 | 电网检修专项-输电检修 | 修理 | / |  | 02 | 省网 |  | 02 | 成本性 | 镇江 | B | 专项成本性项目 | 01L1 | 丹阳市供电公司/国网 |  | 518 | 12432 | 2025-09-07 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 11638 | 19851432150 | [9 empty] | 0 | 9977-500120805-00007 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 贺芃 | 周湛青
false | 2502L00045 | 姜煜 | 14 | 市-已审批-不平衡利库 |  | 500120805 | 110kV导线耐张通用,1ND21Y-0040-07P(H) | 23 | 185/30 | 装置性材料 | 线路金具串 | 110kV导线耐张通用 | 套 | 110kV |  | G1411062 | 1 | 6 | 16011613 | 40 |  |  | 2025-02-11 |  |  | SG2504 | 国家电网有限公司2025年第十三批采购（输变电项目第二次线路装置性材料招标采购） | 总部直接组织实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 411051240015 | 国网江苏镇江丹阳110kV丹联726线24#拉线塔修理 | 4110512400150010000000 | 国网江苏镇江丹阳110kV丹联726线24#拉线塔修理 | (空) | B1 | 生产方向 | Z212 | 电网检修专项-输电检修 | 修理 | / |  | 02 | 省网 |  | 02 | 成本性 | 镇江 | B | 专项成本性项目 | 01L1 | 丹阳市供电公司/国网 |  | 518 | 3108 | 2025-09-07 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 11638 | 19851432150 | [9 empty] | 0 | 9977-500120805-00002 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 贺芃 | 周湛青
false | 2502L00046 | 姜煜 | 15 | 市-退回 | 核实不需要重锤片及铝包带 | 500120823 | 110kV导线跳线通用,1TD-00-07H(P)Z | 15 | 400/35 | 装置性材料 | 线路金具串 | 110kV导线跳线通用 | 套 | 110kV |  | G1411053 | 1 | 18 | 16011613 | 50 |  |  |  |  | 2025-02-10 | SG2504 | 国家电网有限公司2025年第十三批采购（输变电项目第二次线路装置性材料招标采购） | 总部直接组织实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 411051240015 | 国网江苏镇江丹阳110kV丹联726线24#拉线塔修理 | 4110512400150010000000 | 国网江苏镇江丹阳110kV丹联726线24#拉线塔修理 | (空) | B1 | 生产方向 | Z212 | 电网检修专项-输电检修 | 修理 | / |  | 02 | 省网 |  | 02 | 成本性 | 镇江 | B | 专项成本性项目 | 01L1 | 丹阳市供电公司/国网 |  | 215 | 3870 | 2025-09-07 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 11638 | 19851432150 | [9 empty] | 0 | 9977-500120805-00007 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 贺芃
false | 2502L00047 | 姜煜 | 14 | 市-已审批-不平衡利库 |  | 500121229 | 地线耐张通用,BN2X-G-07 | 5 | GJ-50 | 装置性材料 | 线路金具串 | 地线耐张通用 | 套 | 110kV |  | G1411058 | 1 | 8 | 16011613 | 60 |  |  | 2025-02-11 |  |  | SG2504 | 国家电网有限公司2025年第十三批采购（输变电项目第二次线路装置性材料招标采购） | 总部直接组织实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 411051240015 | 国网江苏镇江丹阳110kV丹联726线24#拉线塔修理 | 4110512400150010000000 | 国网江苏镇江丹阳110kV丹联726线24#拉线塔修理 | (空) | B1 | 生产方向 | Z212 | 电网检修专项-输电检修 | 修理 | / |  | 02 | 省网 |  | 02 | 成本性 | 镇江 | B | 专项成本性项目 | 01L1 | 丹阳市供电公司/国网 |  | 77 | 616 | 2025-09-07 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 11638 | 19851432150 | [9 empty] | 0 | 9977-500121186-00002 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 贺芃 | 周湛青
false | 2502L00048 | 姜煜 | 14 | 市-已审批-不平衡利库 |  | 500122814 | 交流棒形悬式复合绝缘子,FXBW-110/70-3,1440,3520 | 14 | 伞形结构为一大一小大小伞,配重均压环和防鸟害均压环 | 装置性材料 | 绝缘子 | 交流棒形悬式复合绝缘子 | 支 | 110kV |  | G1405033 | 1 | 18 | 16011613 | 70 |  |  | 2025-02-11 |  |  | SG2504 | 国家电网有限公司2025年第十三批采购（输变电项目第二次线路装置性材料招标采购） | 总部直接组织实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 411051240015 | 国网江苏镇江丹阳110kV丹联726线24#拉线塔修理 | 4110512400150010000000 | 国网江苏镇江丹阳110kV丹联726线24#拉线塔修理 | (空) | B1 | 生产方向 | Z212 | 电网检修专项-输电检修 | 修理 | / |  | 02 | 省网 |  | 02 | 成本性 | 镇江 | B | 专项成本性项目 | 01L1 | 丹阳市供电公司/国网 |  | 145 | 2610 | 2025-09-07 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 11638 | 19851432150 | [9 empty] | 0 | 9999-500122814-00004 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 贺芃 | 周湛青
false | 2502L00049 | 姜煜 | 14 | 市-已审批-不平衡利库 |  | 500122793 | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70BP/146D,280,450 | 1 | 无 | 装置性材料 | 绝缘子 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 片 | 110kV |  | G1405025 | 1 | 540 | 16011613 | 80 |  |  | 2025-02-11 |  |  | SG2504 | 国家电网有限公司2025年第十三批采购（输变电项目第二次线路装置性材料招标采购） | 总部直接组织实施 | 招标采购 |  | ZPA | JSEPC项目物资采购计划 | 411051240015 | 国网江苏镇江丹阳110kV丹联726线24#拉线塔修理 | 4110512400150010000000 | 国网江苏镇江丹阳110kV丹联726线24#拉线塔修理 | (空) | B1 | 生产方向 | Z212 | 电网检修专项-输电检修 | 修理 | / |  | 02 | 省网 |  | 02 | 成本性 | 镇江 | B | 专项成本性项目 | 01L1 | 丹阳市供电公司/国网 |  | 93 | 50220 | 2025-09-07 | 材料站现场车板交货 |  |  |  | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 11638 | 19851432150 | [9 empty] | 0 | 9999-500122793-00001 | 通过 | [8 empty] | 0 | 0 | 贺芃 | 周湛青